2015年渭水校区逸夫图书馆文化建设工程项目

| 项目 类目 | 渭水校区图书馆二层吊顶改造装饰工程 | 施工 单位 | 西安锐杰装饰工程有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 渭水校区图书馆二层电路改造工程 |  | 陕西鑫意工程建设有限公司 |
|  | 渭水校区图书馆二层墙面装饰工程 |  | 陕西指南针广告策划有限责任公司 |
|  | 渭水校区图书馆二层形象改造设计 |  | 西安辉煌空间设计有限公司 |
|  | 逸夫图书馆电路、墙面、吊顶、改造监理 |  | 陕西建筑工程建设监理公司 |
|  | 家具购货合同 |  | 西安锐杰装饰工程有限公司 |
|  | 图书馆书柜购置 |  | 西安凯立德商贸有限公司 |
| 施工地点 | 渭水校区逸夫图书馆 |  |  |
| 施工日期 | 2015年7月至2015年9月 | 验收日期 | 2015年9月 |
| 经费来源 | 2015年文化建设及设施改善专项资金 | 金额 | 400000元 |
| 项目内容 | 逸夫图书馆二层大厅整体装修改造、文化环境布置（详见附件） |  |  |

长安大学图书馆

2016年11月16日

2015年渭水校区逸夫图书馆文化建设工程项目

| 项目 类目 | 渭水校区图书馆二层吊顶改造装饰工程 | 施工 单位 | 西安锐杰装饰工程有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 渭水校区图书馆二层电路改造工程 |  | 陕西鑫意工程建设有限公司 |
|  | 渭水校区图书馆二层墙面装饰工程 |  | 陕西指南针广告策划有限责任公司 |
|  | 渭水校区图书馆二层形象改造设计 |  | 西安辉煌空间设计有限公司 |
|  | 逸夫图书馆电路、墙面、吊顶、改造监理 |  | 陕西建筑工程建设监理公司 |
|  | 家具购货合同 |  | 西安锐杰装饰工程有限公司 |
|  | 图书馆书柜购置 |  | 西安凯立德商贸有限公司 |
| 施工地点 | 渭水校区逸夫图书馆 |  |  |
| 施工日期 | 2015年7月至2015年9月 | 验收日期 | 2015年9月 |
| 施工地点 | 渭水校区图书馆二层 | 经费来源 | 2015年文化建设及设施改善 专项资金 |
| 分项工程名称 |  | 工程量 | 规格及品牌 |
| 楼道墙面更新处理 |  | 399㎡ | 基层处理，立邦乳胶漆 |
| 电梯间形象墙制作 |  | 39 | 立邦白色聚酯漆 |
| 形象墙和导视墙基层制作 |  | 15 | 木板基层，生态木饰面 |
| 室内石膏板吊顶 |  | 186 | 石膏板吊顶 |
| 室内顶面更新 |  | 286 | 白色乳胶漆 |
| 通道环形灯槽及反光灯槽制作 |  | 60 | 木工板基层，石膏板饰面 |
| 电路改造、开关插座更换等 |  |  |  |
| 仿古艺术吊灯 |  | 12 | 定制吊灯，雷士光源 |
| 箱式暗藏吸顶灯 |  | 39 | 史福特28瓦LED灯管 30cm*120cm灯架 |
| 楼层导视制作 |  | 2 | 基层制作，导视牌，布局图等 |
| 实木长凳定制 |  | 9 | 1500mm*600mm |
| 六层钢木书架 |  | 2 | 2000mm*1200mm |
| 六层钢木书架 |  | 4 | 2000mm*900mm |
| 实木方柜 |  | 6 | 600mm*600mm |
| 六层四门玻璃实木书柜 |  | 5 | 9020mm*400mm*2100mm |
| 大厅修缮及装饰改造等 |  |  |  |

长安大学图书馆

2016年11月16日