**2017年长安大学图书馆渭水图文信息大厦**

**消防管道维修施工工程**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目  名 称 | 长安大学图书馆渭水图文信息大厦消防管道维修施工工程 | 施 工  日 期 | 2017年10月02日至2017年10月08日 |
| 项 目  金 额 | 48000.00元 | 经 费  来 源 | 2017年保卫处消防专项资金 |
| 施 工  单 位 | 河南长城消防监控工程  有限公司 | 监 理  单 位 |  |
| 项 目  施 工  范 围 | （1）图文信息大厦楼内地下一层泵房四处湿式报警阀、一处闸阀进行更换；  （2）图文信息大厦楼内屋面消防水箱无水原因检查及东1号水泵养护施工。 | | |
| 图书馆  内部验  收时间 | 2017年11月23日 | | |
| 备 注 |  | | |