**2017年长安大学图书馆渭水图文信息大厦**

**消防管道维修施工工程**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目名 称 | 长安大学图书馆渭水图文信息大厦消防管道维修施工工程 | 施 工日 期 | 2017年10月02日至2017年10月08日 |
| 项 目金 额 | 48000.00元 | 经 费来 源 | 2017年保卫处消防专项资金 |
| 施 工单 位 | 河南长城消防监控工程有限公司 | 监 理单 位 |  |
| 项 目施 工范 围 | （1）图文信息大厦楼内地下一层泵房四处湿式报警阀、一处闸阀进行更换； （2）图文信息大厦楼内屋面消防水箱无水原因检查及东1号水泵养护施工。 |
| 图书馆内部验收时间 | 2017年11月23日 |
| 备 注 |  |